## 1кв 2022
п.19г7 Стандарта №24
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением выше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "ТЭК" на 31.03.2023г.
Наименование ТСО
|  |  | Кол-во тр-ров | Мощностьтр-ра | Всего тр-ров | Уровень напряжения,кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
| Наименование (номер) трансформаторной (иной) подстанции |  | шт. | МВА | МВА |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС-110/6кВ Т-24Д | Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Спортивная 11 | 2 | 63 | 2 | 110 | 63 | 16.3 | 16.3