## 1кв 2022
п.19г8 Стандарта №24
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "ТЭК" на 31.03.2023г.
Наименование ТСО
|  |  | Кол-во тр-ров | Мощностьтр-ра | Всего тр-ров | Уровень напряжения,кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
| Наименование (номер) трансформаторной (иной) подстанции |  | шт. | МВА | МВА |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КТП-6/0,4 кВ №821А МонтажЖилСтрой | г.Таганрог ул. Нестерова 25 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 6
2 | КТП-6/0,4 кВ "ЖС" №822А Таганрог Чайковского,1 | г.Таганрог ул. Чайковского, 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
7 | КТП-10/0,4 кВ №775А с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
9 | ЗТП 10/0,4кВ №301А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с.Николаевка | 2 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 0
10 | ЗТП 10/0,4кВ №385А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 10
11 | КТП 10/0,4кВ №289 х.Каймакчи | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с.Гаевка, ул.Ленина, 240 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
12 | КТП 10/0,4кВ №383 с.Гаевка ул.Ленина,240 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
13 | КТП-10/0,4 кВ № 169с.Лакедемоновка ул.Ленина,2а | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с.Лакадемоновка, ул.Ленина, 2 | 1 | 0.063 | 0.063 | 10 | 0.063 | 0 | 0
15 | КТП-10/0,4 кВ № 529 |  | 1 | 0.063 | 0.063 | 10 | 0.063 | 0 | 0
16 | КТП 6/0,4кВ №1559 | г.Ростов-на-Дону ул. Штахановского, 18/1 | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 6
21 | [5 empty] | 6
17 | КТП-10/0,4кВ №1021 | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
18 | ТП-10/0,4кВ №1744 | г.Ростов на Дону Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0.4
19 | ТП-10/0,4 кВ № 1 | г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-16 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0
20 | КТП-6/0,4 кВ № 91 | г.Таганрог Мариупольское шоссе 50-20 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
21 | КТП-10/0,4 кВ № 523 | Неклиновкий р-он, х.Боркин | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
22 | ТП-6/0,4 кВ № 951 | г.Таганрог ул. Б.Бульварная, 10/5 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0
23 | ТП-10/0,4 кВ № 291 | г. Таганрог Северо-Западное шоссе, 11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
24 | 2КТППНкк 630-6/0,4кВ №823А | г. Таганрог ул. Морозова, 20 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
25 | КТП 10/0,4кВ №774А | Неклиновский р-он, п.Золотая коса, поле №79 | 1 | 0.025 | 0.025 | 10 | 0.025 | 0 | 0
26 | КТП 10/0,4кВ №955 шторм | г.Таганрог ул. А.Крюйса, 30 | 1 | 1.025 | 1.025 | 6 | 1.025 | 0 | 0
27 | ЗТП-6/0,4 кВ № 1 КСМ-14 | г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 164/1 | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
28 | КТП-6/0,4 кВ № 2 КСМ-14 | г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 164/1 | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
29 | ГКТП-6/0,4 кВ КСМ-14 | г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 164/1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
30 | ЦРП 1751 | г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 164/1 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
31 | КТП-6/0,4кВ участок "Северный" | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
33 | Ячейка карьерная 6кВ ЯКНО-ВВ-2-2 УЗ | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.00125 | 0.00125 | 6 | 0.00125 | 0 | 0
34 | КТП-6/0,4кВ ДСУ №2 | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
35 | КТП-6/0,4кВ "Установка по очистке отсева" | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
36 | КТП-6/0,4кВ №079 | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
37 | КТП-6/0,4кВ "Завод" | Ростовская обл. г. Гуково | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
38 | КТП-6/0,4 кВ № 452 (А)М | г. Таганрог ул. Химическая, 11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
39 | КТП-10/0,4 кВ № 1 | г.Таганрог Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
40 | КТП-10/0,4 кВ № 2 | г.Таганрог Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
41 | КТП-10/0,4 кВ № 4 | г.Таганрог Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
42 | КТП-10/0,4 кВ № 12 | г.Таганрог Поляковское шоссе, 16 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
43 | КТП-6/0,4 кВ "Курбанов" | г. Таганрог Мариупольское шоссе, 47 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
44 | РП-6 кВ № 1485 | г.Ростов-на-Дону Советский р-он пер. 1-й Машиностроительный, №3В |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
45 | КТП-6/0,4 кВ № 1 |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
46 | КТП-6/0,4кВ №2 |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
47 | КТП-6/0,4 кВ № 3 |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
48 | КТП-6/0,4 кВ № 4 |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
49 | КТП-6/0,4 кВ № 783 А | г. Таганрог Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
50 | КТП-10/0,4 кВ 630 кВа |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
51 | КТП-6/0,4 кВ № 474 | г. Таганрог Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
52 | КТП-6/0,4кВ № 1738 | г.Ростов-на-Дону ул. 14-я Линия, 88 | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
53 | ТП-1 (КТП-6/0,4кВ №1425/1) | г.Ростов-на-Дону ул. Нансена, 87 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
54 | ТП-2 (КТП-6/0,4кВ №1425/2) |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
83 | [5 empty] | 6 |  | 0 | 0
84 |  |  | 1 | 0.32 | 0.32 | 6 | 0.32 | 0 | 0
55 | КТП-6/0,4кВ №1 ИП Бидаш Н.Ю. | г. Таганрог ул. Москатова, 33/1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
56 | КТП-6/0,4кВ №2 ИП Бидаш Н.Ю. |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
57 | ТП-10/0,4кВ №1621 | г.Ростов-на-Дону ул. Доватора, 156/2 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
58 | КТП-6/0,4 кВ №73 | г. Таганрог ул. Ленина, 175/2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
59 | КТП-400 6/0,4 кВ | г.Ростов-на-Дону ул. Доватора, 158/5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
60 | КТП-250 6/0,4 кВ №1507 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
61 | КТП-6/0,4кВ №1242 | г.Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, 12 | 1 | 0.75 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0 | 0
94 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
95 |  |  | 1 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 | 0 | 0
62 | КТП-6/0,4кВ №1252 |  | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
63 | КТП-6/0,4кВ №2 |  | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
64 | КТП-6/0,4кВ №3 |  | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
65 | КТП-1, инв. № ББ-000011 лит. "Х" | г.Таганрог ул. Конторская, 78 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
66 | ЦРП-1, инв. № ББ-000013, лит. "2" |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
67 | ТП-2, инв. № ББ-000012, лит. "ТК" |  | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
68 | ТП-4, инв. № 000014, лит. "Н" |  | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
69 | ЦРП-2, инв. № Б-000015, лит. "З" |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
70 | ТП-7, инв. № ББ-000016 | г.Таганрог ул. Социалистическая150 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
71 | ЗТП-6/0,4 кВ № В7 инв. № ББ-000008 | г.Таганрог ул. А.Крюйса, 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
72 | ЗТП-6/0,4 кВ № В8 инв. № ББ-000009 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
73 | ТП-1282 6/0,4 кВ | г.Ростов-на-Дону ул. Курская, 18В | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
74 | ТП-ООО "Гуковский кирпич" | Ростовская обл. г.Гуково, ул. Магистральная, 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
114 |  |  | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
75 | ТП № 018 "Кирпичный завод № 1" | Ростовская обл. г.Шахты, пер. Коммисаровский, в районе 143В | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
76 | РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой" |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
77 | ТП № 1 ООО "Комстрой" |  | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
118 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0
78 | ТП № 2 ООО "Комстрой" |  | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
120 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0
79 | КТП-10/0,4 кВ № 607А | Ростовская обл. с.Николаевское ул. Таганская, 22 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
80 | КТП-10/0,4 кВ № 314А | Ростовская обл. Неклиновский р-он, х.Красный десант ул. Октябрьская, 52А | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
81 | ЗТП-10/0,4 кВ № 134 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
82 | КТП № 448 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
83 | КТП № 435 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
84 | КТП-10/0,4 кВ № 436А | Ростовская обл. Неклиновский р-он,с. Весело Вонесеновка, ул. Приморская, 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
85 | КТП-10/0,4 кВ № 499А | Ростовская обл. Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Дмитровец" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
86 | БКТП-10/0,4 кВ-2х1000 кВа № 0138 | г.Ростов на Дону ул. Чехова, 63 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
87 | КТП-10/0,4 кВ-630 кВа № 2095 | Ростовская обл. Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, уч-ок 12/5-д | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
88 | МТП № 429 250 кВа | г,Таганрог Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
89 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №831А "Монтажжилстрой-К" | г.Таганрог ул. А.Крюйса, 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
90 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №832А "Монтажжилстрой-К" |  | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
6
6
91 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"400 кВА №824А | г.Таганрог ул. Галицкого, 59А | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
92 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"250 кВА №825А |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 0
93 | ЦРП 6кВ 12ячеек | г.Таганрог ул. Химическая, 10 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
94 | ТП №1 6/0,4кВ |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
95 | ТП №2 6/0,4кВ |  | 2 | 0.18 | 0.36 | 6 | 0.36 | 0 | 0
96 | ТП №3 6/0,4кВ |  | 2 | 0.32 | 0.64 | 6 | 0.64 | 0 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0.18 | 6 | 0.18 | 0 | 0
97 | ТП №4 6/0,4кВ |  | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
98 | ТП №6 6/0,4кВ |  | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
99 | ТП №7 6/0,4кВ | г.Таганрог Мариупольское шоссе, 54 | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ Углерод | Ростовская обл. Каменский р-он, х.Светлый, ул. Лиховская, 1 | 2 | 4 | 8 | 35
100 | КТП 10/0,4кВ №800АМ | Ростовская обл. Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, ул. Гагарина, 4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
101 | ЦРП-10кВ 22 ячейки №1537 | г.Ростов на Дону ул. Доватора/ул. Малиновского 142а/37 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
102 | ТП-10/0,4кВ №1,2 инв.№2002 |  | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0
103 | КТП-10/0,4кВ №3 инв.№2351 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
104 | КТП-10/0,4кВ №4 инв.№2352 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
105 | ТП-10/0,4кВ №3/12 | Ростовская обл. Мясниковский р-н с.Чалтырь. 9-я линия,26 | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
106 | КТП 833А Опря | г.Таганрог ул. Конторская, 78 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
107 | КТП 6/0,4кВ №120/19 | г.Таганрог Поляковкое шоссе 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
108 | КТП-6/0,4кВ Надежда | г.Таганрог ул. Калинина, 131 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
109 | КТП-6/0,4кВ №722А | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с.Новобессергеновка ж.к."Жемчужный, ул. Восточно--строительная,2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
110 | ТП-10/0,4кВ №1450 (РУ-10кВ на 14 ячеек) | г.Ростов на Дону Советский р-н, ул. Доватора, 154/1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
111 | РУ-6кВ ТП-1450 транзит 6кВ (РУ-6кВ на 4 ячейки) |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
112 | КТП-6/0,4кВ 630кВа Ковалев МН | г.Таганрог Поляковское шоссе 5/5 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
113 | КТП-10/0,4кВ Чередниченко | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с.Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
114 | КТП -6/0,4 кВ №817А поВЛИ-6 кВ от опоры №7 ВЛ-6 кВ №44 (ПС-35/6 кВ Т-8) в г.Таганрог, по ул. Очистная | г.Таганрог, по ул. Очистная | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
115 | КТП-10/0,4 №1570Р 160 кВА (по КВЛ-10 кВ №46-04 от ячейки №46-04 секции шин РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ Р-46) г.Ростов-на-Дону, ул. Кумженская 62а | г.Ростов-на-Дону, ул. Кумженская 62а | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
116 | КТП-6/0,4 кВ №714 г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
117 | КТП-10/0,4 кВ №20 (КТП-СЭЩ-К250) по ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | Ростовская обл., Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
118 | КТП-10/0,4 кВ №3/40 400 кВА по ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №3 ПС-110/35/10 кВ Чалтырь-2, Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Ростовская обл., Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
119 | ТП-10/0,4 кВ №3/10 400 кВА Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Ростовская обл., Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
120 | КТП-6/0,4 кВ по КЛ-6 кВ от опоры №6 КВЛ-6 кВ №25 (яч.№2 ПС-110/6 кВ Т-25) г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16Ж | Таганрог, Поляковское шоссе, 16Ж | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
121 | КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 2х630кВА г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | 2 | 1.26 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
122 | КТПН-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК, г.Таганрог, ул.Чучева 11 | г.Таганрог, ул.Чучева 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
123 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №3/82А 100кВА по ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №3/82А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь | Ростовская обл., Мясниковский р-он, с.Чалтырь | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
124 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
125 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №785А 100кВА Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
126 | Трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4кВ №984А 2х630кВА г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | 2 | 1.26 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
127 | Трансформаторная подстанция 2БКТП-1000-10/0,4кВ 2х1000кВА г. Ростов-на-Дону МКР №1 ЖР "Левенцовский" | г. Ростов-на-Дону МКР №1 ЖР "Левенцовский | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
128 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №2053 400кВА г. Ростов-на-Дону Железнодорожный р-н, п. Кумженский, СНТ "Донстрой" | г. Ростов-на-Дону Железнодорожный р-н, п. Кумженский, СНТ "Донстрой" | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
129 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №091 250кВА х. Гуляй-Борисовка ул. Молодёжная | х. Гуляй-Борисовка ул. Молодёжная | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
130 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №167 160кВА Ростовская область, Зерноградский р-н, х. Большая Таловая, ул Будённого 1 "Б" | Ростовская область, Зерноградский р-н, х. Большая Таловая, ул Будённого 1 "Б" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
131 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1-248А 250кВА. Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинокан, Торговый проспект, 1. | Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинокан, Торговый проспект, 1. | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
132 | Трансформаторная подстанция МТП-10/0,4кВ №1-217А 250кВА Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинокан, Торговый проспект, 12. | Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинокан, Торговый проспект, 12. | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
133 | ТП-6/0,4кВ №1626, г.Ростов-на-Дону | г.Ростов-на-Дону | 2 | 1.26 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
134 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №954 250кВА, г.Таганрог, ул.А.Крюйса | г.Таганрог, ул.А.Крюйса | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
135 | КТП-1 630кВА 6/0,4, г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
136 | КТП-2 400кВА 6/0,4 г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
137 | КТП-3 400кВА 6/0,4 г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | г.Волгодонск, ул.Химиков, 21 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
138 | ТП №2056 2х400 кВА 10/0,4 г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | 2 | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
139 | Трансформаторная подстанция КТП №1008, п.Орловский | Ростовская обл., п.Орловский | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
140 | КТППАС-М-КК №071 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
41 | КТПн №072 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
142 | КТПн №073 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
143 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КВЛ-6кВ от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25, г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
144 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1738 630кВА по ВЛ-10кВ от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
145 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №2 2х400кВА (по двум КЛ-6кВ №26-11 и №26-18 от от РУ-10 кВ ПС-110/10кВ Т-26) РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | 2 | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
146 | ТП-6/0,4кВ №932 400кВА (по КВЛ-6кВ №25 от РП-1 по ВЛ-6кВ №18/2 от РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Т-11) РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
147 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №440 400кВА по ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС", РО, г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | РО, г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
148 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1230 2х400кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
149 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №2 2х630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 1.26 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
150 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №3 630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
151 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №1559 250кВА по ВЛИ-6кВ от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 РО, г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | РО, г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
152 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №2097 400кВА по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606 ПС-110/6/6кВ Р-16) РФ, РО, Ростов, ул. Пойменная, 1д. | Ростов, ул. Пойменная, 1д. | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
153 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1492 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-1450 (по КЛ-6кВ от ЦРП-1085 ЕВРАЗ) РФ, РО, Ростов, ул. Доватора | РО, Ростов, ул. Доватора | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
154 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1768 400кВА по ВЛИ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 РО, п. Красный, Дорожная 1,3 | п. Красный, Дорожная 1,3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
155 | Трансформаторная подстанция ТП-0153 6/0,4кВ 2х1000кВА: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 77/117. | Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 77/117 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
О.Ю. Коржов
(расшифровка подписи)
м.п.
Зубков В.Н
(расшифровка подписи)