## ПереченьДляУЕ
п.19г8 Стандарта №24
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
ООО "ТЭК" на 30.09.2024г.
Наименование ТСО
0 |  |  | Кол-во тр-ров | Мощность тр-ра | Всего тр-ров | Уровень напряжения,кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
| Наименование (номер) трансформаторной (иной) подстанции |  | шт. | МВА | МВА |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КТП-6/0,4 кВ №821А "МонтажЖилСтрой" | г. Таганрог, Нестерова 25 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
2 | КТП-6/0,4 кВ "ЖС" №822А Таганрог Чайковского,1 | г. Таганрог, Чайковского 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
3 | КТП-10/0,4 кВ №775А с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | с.Бессергеневка ул.И.Лебедева,2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
4 | ЗТП 10/0,4кВ №301А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | 2 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0 | 0
5 | ЗТП 10/0,4кВ №385А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
6 | КТП 10/0,4кВ №289 х.Каймакчи | х.Каймакчи | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
7 | КТП 10/0,4кВ №383 с.Гаевка ул.Ленина,240 | с.Гаевка ул.Ленина,240 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
8 | КТП-10/0,4 кВ № 169 с.Лакедемоновка ул.Ленина, 2а | с.Лакедемоновка ул.Ленина, 2а | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
9 | КТП-10/0,4 кВ № 529 | Ростовская обл. Неклиновский р-н, с. Николаевка |  |  | 63 | 63
10 | КТП 6/0,4кВ №1559 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Большой Лог | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
11 | КТП-10/0,4кВ №1021 | Ростовская обл, Мясниковский р-н, Юго-Восточная промзона 12 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
12 | ТП-10/0,4кВ №1744 | г. Ростов-на-Дону СНТ "Космос" | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
13 | КТП-10/0,4 кВ 100 кВА г. Таганрог, СТ Тополь | г. Таганрог, СТ Тополь | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
14 | 2КТПНкк 630-6/0,4кВ №823А | г. Таганрог | 2 | 0,63+0,4 | 1.03 | 6 | 1.03 | 0 | 0
15 | КТП 6/0,4кВ №120/19 | г. Таганрог, Поляковское шоссе | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
16 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4 кВ 160 кВА "Капитал-Строй" | г. Таганрог, 1-й Новый 14 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
17 | КТП-6/0,4кВ 250кВА | г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
18 | КТП-6/0,4кВ 630кВА | г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
19 | КТП-6/0,4кВ 40кВА | г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т | 1 | 0.04 | 0.04 | 6 | 0.04 | 0 | 0
20 | 2КТП-ПК-250 | г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 120 | 2 | 0.25 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0
21 | КТП №107А | г. Таганрог,СНТ "Радуга" | 1 | 0.18 | 0.18 | 10 | 0.18 | 0 | 0
22 | КТП№392А | г. Таганрог,СНТ "Радуга" | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
23 | ТП 6/0,4 кВ №250 | г. Таганрог , ул. Л. Чайкиной | 2 | 0.25 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0
24 | КТП-10/0,4 кВ №795А | х. Красный десант, ул. Октябрьская, 54 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
25 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №335 160кВА | г.Таганрог, ул.Большая Лиманная, 18-1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
26 | БКТП-10/0,4 кВ-2х1000 кВа № 0138 | Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 63 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
27 | КТП-10/0,4 кВ-630 кВа № 2095 | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона 12/5-д | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
28 | МТП № 429 250 кВа | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
29 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №831А "Монтажжилстрой-К" | г. Таганрог, ул. А.Крюйса, 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0
30 | КТП 6/0,4кВ 100кВА №832А "Монтажжилстрой-К" | г. Таганрог, ул. А.Крюйса, 19 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
31 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"400 кВА №824А | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
32 | КТП-10/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-Т"250 кВА №825А | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
33 | КТП 833А Опря | г.Таганрог, ул. Галицкого, 59-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
34 | КТП-6/0,4кВ №722А | Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Новобессергеновка, ул. Восточно-Строительная 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
35 | КТП-10/0,4кВ Чередниченко | Ростовская обл., с. Покровское ул. Привокзальная 104 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
36 | КТП 6/0,4 кВ 160 кВА №4 ТЭК | г.Таганрог, ул.Ленина, 220 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
37 | Трансформаторная подстанция ТМ-250 10/0,4 кВ "КП Любовь" | Ростовская область, Аксайский район, земельный массив АО Октябрьское", поле №30. | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
38 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1664 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №8/25 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ АС-1 | Ростовская обл., х.Рыбацкий | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
39 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №6491А 160кВА по ВЛ-10кВ от опоры №3/1а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ Комаровская | Ростовская обл., х. Комаров | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
40 | 2БКТП-6/0,4/400кВА №5 "ТЭК", г.Таганрог, А.Крюйса 25-а | г.Таганрог, А.Крюйса 25-а | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
41 | КТП-6/0,4кВ №1132 (от опоры №5/51 ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Ростовская обл. х. Большой Лог | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
42 | КТП-6/0,4кВ №1133 (по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Ростовская обл. х. Большой Лог | 1 | 0.32 | 0.32 | 6 | 0.32 | 0 | 0
43 | КТП-6/0,4кВ №1134 (по КЛ-6кВ от КТП-6/0,4кВ №1133 по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Ростовская обл. х. Большой Лог | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
44 | КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА от опоры № 200 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ | Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Петрушино, поле №10 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
45 | ТП-10/0,4 кВ № 91А ПС-35/10 кВ "Покровская" | г. Таганрог, Мариупольское шоссе | 1 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0
46 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | г. Таганрог, ул Морозова | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
47 | КТП-6/0,4 кВ № 1-254А 250 кВА (Ленинаван, Штрауса 11, ИП Грибцов К.А.) | (Ленинаван, Штрауса 11 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
48 | ТП-10/0,4 кВ № 3151, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/2 | Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/2 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
49 | МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | г. Таганрог, ул. А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
50 | МТП-6/0,4 кВ № 7 ТЭК 63 кВА (Мариупольское ш. 50-32 | г.Таганрог, Мариупольское ш. 50-32 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
51 | ТП-10/0,4 кВ № 1 | (Мариупольское ш. 50-20 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
52 | КТП-10/0,4 кВ № 523 | Неклиновский р-он, х. Боркин | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
53 | ТП-6/0,4 кВ № 951, по адресу Таганрог, Б.Бульварная 10/26 | Таганрог, Б.Бульварная 10/26 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
54 | ТП-10/0,4 кВ № 291 Таганрог, Северо-Западное шоссе, 11 | Таганрог, Северо-Западное шоссе, 11 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
55 | КТП 10/0,4кВ №774А | Неклиновский р-он, п.Золотая Коса, поле №79 | 1 | 0.025 | 0.025 | 10 | 0.025 | 0 | 0
56 | КТП 10/0,4кВ №955 шторм | Таганрог, ул. А.Крюйса, 30 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
57 | ЗТП-6/0,4 кВ № 1 КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 164/4 | 1 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 6 | 0 | 0
58 | КТП-6/0,4 кВ № 2 КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 164/4 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
59 | ГКТП-6/0,4 кВ КСМ-14 | Ростов-на-Дону, ул.Текучёва, 360 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
60 | КТП-6/0,4кВ участок "Северный" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
61 | КТП-6/0,4кВ ДСУ №2 | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
62 | КТП-6/0,4кВ "Установка по очистке отсева" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
63 | КТП-6/0,4кВ №079 | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
64 | КТП-6/0,4кВ "Завод" | г.Гуково, ст. Замчалово | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
65 | КТП-6/0,4 кВ № 452 (А)М | г.Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-31 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
66 | КТП-6/0,4 кВ № 19 | г. Таганрог, ул. Химическая 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
67 | КТП-10/0,4 кВ № 1 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
68 | КТП-10/0,4 кВ № 2 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
69 | КТП-10/0,4 кВ № 4 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
70 | КТП-10/0,4 кВ № 12 | Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
71 | КТП-6/0,4 кВ "Курбанов" | г Таганрог, Мариупольское шоссе | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
72 | КТП-6/0,4 кВ № 1, Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
73 | КТП-6/0,4кВ №2 Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
74 | КТП-6/0,4 кВ № 3 Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
75 | КТП-6/0,4 кВ № 4 Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 3-в | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
76 | КТП-6/0,4 кВ № 783 А, Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
77 | КТП-6/0,4 кВ 630 кВА, Таганрог, Поляковское шоссе,5/5 | Таганрог, Поляковское шоссе,5/5 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
78 | КТП-10/0,4 кВ 630 кВА Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
79 | КТП-6/0,4 кВ № 474, Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 1 | 0.03 | 0.03 | 6 | 0.03 | 0 | 0
80 | КТП-6/0,4кВ № 1738, Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88 | Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88 | 2 | 0.4 | 0,4+0,4 | 6 | 0.8 | 0 | 0
81 | ТП-1 (КТП-6/0,4кВ №1425/1), г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
82 | ТП-2 (КТП-6/0,4кВ №1425/2) г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 2 | 0,4+0,32 | 0,4+0,32 | 6 | 0.72 | 0 | 0
83 | КТП-6/0,4кВ №1 ИП Бидаш Н.Ю., г.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | г.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
84 | КТП-6/0,4кВ №2 ИП Бидаш Н.Ю.Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | Таганрог, ул. Москатова, 33/1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 6 | 1.6 | 0 | 0
85 | ТП-10/0,4кВ №1621, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
86 | КТП-6/0,4 кВ №73, г. Таганрог, ул..Ленина, 175а | г. Таганрог, ул..Ленина, 175а | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
87 | КТП-400 6/0,4 кВ Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
88 | КТП-250 6/0,4 кВ №1507 Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
89 | КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 2 | 1+0,75 | 1+0,75 | 6 | 1.75 | 0 | 0
90 | КТП-6/0,4кВ №2 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
91 | КТП-6/0,4кВ №3 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 1 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56 | 0 | 0
92 | КТП-6/0,4кВ №1252 | Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
93 | КТП-1, инв. № ББ-000011 лит. "Х" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
94 | ТП-2, инв. № ББ-000012, лит. "ТК" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
95 | ТП-4, инв. № 000014, лит. "Н" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 0.4 | 0,4+0,4 | 6 | 0.8 | 0 | 0
96 | ЦРП-2, инв. № Б-000015, лит. "З" г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
97 | ТП-7, инв. № ББ-000016 г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
98 | ЗТП-6/0,4 кВ № В7 инв. № ББ-000008 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
99 | ЗТП-6/0,4 кВ № В8 инв. № ББ-000009 г. Таганрог, Конторская, 78 | г. Таганрог, Конторская, 78 | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
100 | ТП-1282 6/0,4 кВ, г.Ростов-на-Дону, ул.Курская, 18в | г.Ростов-на-Дону, ул.Курская, 18в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
101 | ТП-ООО "Гуковский кирпич", г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | г.Гуково, ул.Магистральная, 1 | 2 | 1+0,56 | 1+0,56 | 6 | 1.56 | 0 | 0
102 | ТП № 018 "Кирпичный завод № 1" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
103 | ТП № 1 ООО "Комстрой" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | пер. Комисаровский, в районе 143-в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
104 | ТП № 2 ООО "Комстрой" г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | г.Шахты, пер. Комисаровский, в районе 143-в | 2 | 1 | 1+1 | 6 | 2 | 0 | 0
105 | КТП-10/0,4 кВ № 607А Неклиновский р-он, с.Николаевка, .Таганскае, 22 | Неклиновский р-он, с.Николаевка, Таганская, 22 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
106 | КТП-10/0,4 кВ № 314А, Неклиновский р-он, х. Красный Десант | Неклиновский р-он, х. Красный Десант | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
107 | КТП № 448 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
108 | КТП № 435 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
109 | КТП-10/0,4 кВ № 436А, Неклиновский р-он, с. Весёло-Вознесеновка, ул.Приморская, 1 | Неклиновский р-он, с. Весёло-Вознесеновка, ул.Приморская, 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
110 | КТП-10/0,4 кВ № 499А, Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
111 | ТП №1 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
112 | ТП №2 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0,18+0,18 | 0,18+0,18 | 6 | 0.36 | 0 | 0
113 | ТП №3 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0,18+0,32 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0
114 | ТП №4 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
115 | ТП №6 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
116 | ТП №7 6/0,4кВ | г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
117 | ПС 35/6кВ Углерод, Каменский р-он, х. Светлый, ул. Лиховская, 1 | Каменский р-он, х. Светлый, ул. Лиховская, 1 | 2 | 4 | 8 | 35 | 8 | 0 | 0
118 | КТП 10/0,4кВ №800АМ, Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4 | Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
119 | ТП-10/0,4кВ №1,2 инв.№2002 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора/Малиновского 142а/37 | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
120 | КТП-10/0,4кВ №3 инв.№2351 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора/Малиновского 142а/37 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
121 | КТП-10/0,4кВ №4 инв.№2352 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора/Малиновского 142а/37 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
122 | ТП-10/0,4кВ №3/12 | с.Чалтырь, 9-я Линия 26 | 2 | 0,4+0,4 | 0,4+0,4 | 10 | 0.8 | 0 | 0
123 | КТП-6/0,4кВ Надежда | г.Таганрог, ул. Калинина 131 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
124 | ТП-10/0,4кВ №1450 (РУ-10кВ на 14 ячеек) | г. Ростов-на-Дону, Доватора 154/1 | 2 | 1+0.63 | 1+0,63 | 10 | 10 | 0 | 0
125 | КТП -6/0,4 кВ №817А поВЛИ-6 кВ от опоры №7 ВЛ-6 кВ №44 (ПС-35/6 кВ Т-8) г.Таганрог, по ул. Очистная | г.Таганрог, по ул. Очистная | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
126 | КТП-6/0,4 кВ №714 г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | г.Таганрог, ул. Таврическая 14-1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
127 | КТП-10/0,4 кВ №20 (КТП-СЭЩ-К250) по ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | Мясниковский р-он, Юго-восточная промзона, участок 13/1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
128 | КТП-10/0,4 кВ №3/40 400 кВА по ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №3 ПС-110/35/10 кВ Чалтырь-2, Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
129 | ТП-10/0,4 кВ №3/10 400 кВА Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | Мясниковский р-он, с.Чалтырь, ул. Ростовская 53 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
130 | КТП-6/0,4 кВ ИП Клименко по КЛ-6 кВ от опоры №6 КВЛ-6 кВ №25 (яч.№2 ПС-110/6 кВ Т-25) г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16Ж | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16Ж | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
131 | КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 2х630кВА г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 10 | 1.26 | 0 | 0
132 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №533 400кВА, с.Приморка, Ростовской области | с.Приморка, Ростовской области | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
133 | КТПН-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК | г.Таганрог,ул. Чучева 11 | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
134 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №3/82А 100кВА по ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №3/82А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь | Ростовская обл., с. Чалтырь | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
135 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
136 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №785А 100кВА Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | Неклиновский р-н с. Николаевка, ул. Ленина, д.162 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
137 | Трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4кВ №984А 2х630кВА г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
138 | ТП-6/0,4кВ №1626, г.Ростов-на-Дону | г.Ростов-на-Дону | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
139 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №954 250кВА, г.Таганрог, ул.А.Крюйса | г.Таганрог, ул.А.Крюйса | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
140 | ТП №2056 2х400 кВА 10/0,4 г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 37 | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
141 | Трансформаторная подстанция КТП №1008, п.Орловский | Ростовская обл. п.Орловский | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
142 | КТППАС-М-КК №071 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
143 | КТПн №072 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
144 | КТПн №073 г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | г.Цимлянск, ул. Красноармейская, 66 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
145 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КВЛ-6кВ от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25, г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | г.Таганрог, Поляковское шоссе, 16-г | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
146 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1738 630кВА по ВЛ-10кВ от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | РФ, РО, Аксайский р-н, на окраине ст. Ольгинской. | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
147 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №2 2х400кВА (по двум КЛ-6кВ №26-11 и №26-18 от от РУ-10 кВ ПС-110/10кВ Т-26) РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
148 | ТП-6/0,4кВ №932 400кВА (по КВЛ-6кВ №25 от РП-1 по ВЛ-6кВ №18/2 от РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Т-11) РО, г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | г.Тагнрог, Поляковское шоссе, 10 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
149 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №440 400кВА по ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС", РО, г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | г.Таганрог, Мариупольское ш.50-4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
150 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1230 2х400кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
151 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №2 2х630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
152 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №3 630кВА РО, Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124. | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
153 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №1559 250кВА по ВЛИ-6кВ от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 РО, г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | г.Ростов-на-Дону, п. Большой Лог | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
154 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №2097 400кВА по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606 ПС-110/6/6кВ Р-16) РФ, РО, Ростов, ул. Пойменная, 1д. | РФ, РО, Ростов, ул. Пойменная, 1д. | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
155 | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1492 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-1450 (по КЛ-6кВ от ЦРП-1085 ЕВРАЗ) РФ, РО, Ростов, ул. Доватора | Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
156 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1768 400кВА по ВЛИ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 РО, п. Красный, Дорожная 1,3 | РО, п. Красный, Дорожная 1,3 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
157 | Трансформаторная подстанция ТП-0153 6/0,4кВ 2х1000кВА: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 77/117. | Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 77/117. | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
158 | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №23 ЦРП-6кВ №7 (по двум КЛ-6кВ №1307/1 и №1307/2 ПС-110/35/6кВ Т-13) г. Таганрог, ул.Москатова 31-13, 31-2 | г. Таганрог, ул.Москатова 31-13, 31-2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
159 | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №1426 2х630кВА, Ростов Ленточная 1 | Ростов-на-Дону, Ленточная 1 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 10 | 1.26 | 0 | 0
160 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №462А 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ Самбек | Неклиновский р-н, с. Приморка | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
161 | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №462А 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ Самбек | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №462А 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ от опоры №163 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ Самбек | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
162 | КТП №1968 160 кВА 10/0,4 кВ, Аксайский район, АО "Октябрьское" | Аксайский район, АО "Октябрьское" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
163 | КТП-6/0,4 кВ №1655по ВЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-н, х. Большой лог | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
164 | КТП № 1084 250 кВА 10/0,4 кВ | г. Аксай, Аксайский пр.31-А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
165 | КТП № 1228 | г. Аксай, Аксайский пр.31-А | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
166 | КТП-10/0,4 кВ № 361 2*2500 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10кВ "Ш-42" | Ростовская обл., Октябрьский р-н, собода Красюковская | 2 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0
167 | ТП-ДПР 1000/27,5/6 кВ | Ростовкая обл, Азовский р-н (АО "Астон" | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 1 | 0 | 0
168 | КТП-10/0,4 кВ № 781 по ВЛИ-10 кВ от опоры № 91 ВЛ-10 кВ № 7/8 ПС-35/10/6 кВ "Гаевская" | с. Гаевка, ул. Ленина | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
169 | БКТП-6/0,4 кВ ООО "УК "Сокол-Энергосбыт" |  | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
170 | БКТП-6/0,4 кВ ООО "УК "Сокол-Энергосбыт" | г. Новочеркасск, пер. Магнитный 1 | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
171 | КТП-10/0,4 400 кВА № 1717 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Рассвет | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
172 | ТП-6/0,4 кВ 630 кВА ООО "ТРАСТ-ГРУПП" | г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова 11б | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
173 | ТП-6/0,4 кВ № 29 (БКТП-250/6/0,4 кВ) | Ростовская обл., х. Калинин | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
174 | КТП-10/0,4 кВ № 1889 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Красный | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
175
176 | ПС 35/6 кВ ЖБК (г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А) | Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А) | 2 | 6.3 | 6,3+6,3 | 35 | 12.6 | 0 | 0
177 | ТП-04098 г. Новочеркасск, ул. Флерова 18 | г. Новочеркасск, ул. Флерова 18 | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
178 | ТП-7 6/0,4 кВ г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
179 | КТП-400/10/0,4-81 У1 №00051 Ростовская область, Аксайский р-н, с-з "Новочеркасский" | Ростовская область, Аксайский р-н, с-з "Новочеркасский" | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
180 | КТП-1137 10/0,4кВ Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус" | Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус" | 1 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0
181 | КТП-1136 Зав.№1490 10/0,4кВ Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус" | Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус" | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
182 | КТП-1135 10/0,4кВ (Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус") | Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Глобус" | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
183 | ТП-1013 г. Новочеркасск, Ростовский выезд 11а | Новочеркасск, Ростовский выезд 11а | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
184 | ТП-1014 (г. Новочеркасск, Ростовский выезд 11а) | (г. Новочеркасск, Ростовский выезд 11а) | 1 | 0.32 | 0.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0
185 | ТП-01005 (г. Новочеркасск, ул. Силикатная 29) | (г. Новочеркасск, ул. Силикатная 29) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
186 | ТП-04061 Т-1 (г. Новочеркасск, ул. Флерова 18) | (г. Новочеркасск, ул. Флерова 18) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
187 | ТП-04061 Т-2 (г. Новочеркасск, ул. Флерова 18) | (г. Новочеркасск, ул. Флерова 18) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
188 | БКТП-01292 (г. Волгодонск, ул. Морская 15Е) | (г. Волгодонск, ул. Морская 15Е) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
186 | БКТП-0267 (г. Сальск, ул. Свободы 2) | (г. Сальск, ул. Свободы 2) | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
190 | ТП-0157 (г. Азов, ул. Маяковского 77) | (г. Азов, ул. Маяковского 77) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
191 | ТП-0238 (г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки 75Б) | (г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки 75Б) | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
192 | ТП-0239 (г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки 75Б) | (г. Батайск, ул. 1-ой Пятилетки 75Б) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
193 | БКТП-ГМ Гуково 1 (г. Гуково, ул. Пархоменко 1в) | (г. Гуково, ул. Пархоменко 1в) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
194 | БКТП-ГМ Магнит Гуково2 (г. Гуково, ул. Мира 1в) | г. Гуково, ул. Мира 1в) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
195 | ТП-ГМ Магнит Донецк2 (г. Донецк, ул. Гагарина 74) | (г. Донецк, ул. Гагарина 74) | 2 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0 | 0
196 | КТП-0228 (34) (г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский 89) | (г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский 89) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
197 | КТП-4085 (г. Новочеркасск, ул. Мацоты 58) | (г. Новочеркасск, ул. Мацоты 58) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
198 | 2БКТП-017 (г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции 30) | (г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции 30) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
199 | КТП №01 (п.Гигант ул.Ленина 32) | (п.Гигант ул.Ленина 32) | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
200 | КТП №1015А (пос. Веселый, ул. Октябрьская 188) | (пос. Веселый, ул. Октябрьская 188) | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
201 | ТП-ГМ_Ростов-на-Дону (г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко,4) | (г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко,4) | 2 | 1.25 | 1,25+1,25 | 2.5 | 6 | 0 | 0
202 | ТП-ГМ_Шахты (г. Шахты, Победа Революции, 113) | (г. Шахты, Победа Революции, 113) | 2 | 1.25 | 1,25+1,25 | 10 | 2.5 | 0 | 0
203 | РТП-1 РЦ_Шахты (Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | Шахты (Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | 2 | 2 | 2+2 | 10 | 4 | 0 | 0
204 | ТП-2 РЦ_Шахты(Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | Шахты(Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
205 | ТП-3 РЦ_Шахты(Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | Шахты(Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Интернациональный, ул. Майская,4а) | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
206 | БКТП-210 ГМ_Волгодонск (г. Волгодонск, Курчатова, 48) | Волгодонск (г. Волгодонск, Курчатова, 48) | 2 | 0.4 | 0,4+0,4 | 6 | 0.8 | 0 | 0
207 | 2БКТП-ГМ_Шахты-2 (г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 65) | (г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 65) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 10 | 1.26 | 0 | 0
208 | ТП-0250 6/0,4 кВ ГМ Батайск (г. Батайск, ул. М. Горького 285) | (г. Батайск, ул. М. Горького 285) | 2 |  | 1600+1600=3200 | 3200
209 | 2БКТП 2х1250 кВА 6/0,4 кВ (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | 2 | 1.25 | 1,25+1,25 | 2.5 | 6 | 0 | 0
210 | КТП 400 кВА 6/0,4 кВ (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
211 | СТП 63 кВА 6/0,4 кВ (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | (пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42) | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
212 | ТП-568 6/0,4 кВ (х. Калинин, ул. Центральная 146) | (х. Калинин, ул. Центральная 146) | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
213 | КТП-4040 6/0,4 кВ (г. Новочеркасск, ул. Трамвайная 57) | (г. Новочеркасск, ул. Трамвайная 57) | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
214 | ТП-10 (г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А) | (г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 15А) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
215 | МКТП 400 кВА 6/0,4 кВ (г. Новочеркасск, СПК "Политехник") | (г. Новочеркасск, СПК "Политехник") | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
215 | КТПСП 1000кВа 6/0,4 кВ (г.Новочеркасск, ул.Буденовская, 196) | (г.Новочеркасск, ул.Буденовская, 196) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
217 | КТП-400 6/0,4 (г.Новочеркасск, ул.Энергетическая, 13а) | (г.Новочеркасск, ул.Энергетическая, 13а) | 1 | 0.18 | 0.18 | 6 | 0.18 | 0 | 0
218 | КТП №1793 250 кВА 10/0,4 кВ (Аксайский р-н, КСП им.Ленина, вдоль автодороги Ростов-Новочеркасск с правой стороны по ходу движения в г.новочеркасск, кадастровый номер 61:02:0600002:1281 | (Аксайский р-н, КСП им.Ленина, вдоль автодороги Ростов-Новочеркасск с правой стороны по ходу движения в г.новочеркасск, кадастровый номер 61:02:0600002:1281 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
218 | ТП-04003 250 кВА 6/0,4 кВ 66У1 №823В199 (г.Новочеркасск, ул.Гагарина) | (г.Новочеркасск, ул.Гагарина) | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
219 | 2БКТП-1000/10/0,4 (г. Новочеркасск, пер. Цимлянский, 1Г) | (г. Новочеркасск, пер. Цимлянский, 1Г) | 2 | 1 | 1+1 | 10 | 2 | 0 | 0
220 | ТП 6/0,4 кВ (Ростовская область, г. Донецк, ул. Максима Горького,60) | (Ростовская область, г. Донецк, ул. Максима Горького,60) | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
221 | КТП-1849 10/0,4кВ (Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Диана") | (Ростовская область, Аксайский р-н,п. Щепкин, СНТ "Диана") | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
222 | КТП-6/0,4 кВ (ст. Староческасская, протока Василёвка) | ст. Староческасская, протока Василёвка) | 1 | 0.41 | 0.41 | 6 | 0.41 | 0 | 0
223 | КТП-6/0,4 кВ (0,8 км на север от жилого дома №2 по ул. Семисохина в ст. Бессергеневской, Октябрьского района, Ростовской области) | (0,8 км на север от жилого дома №2 по ул. Семисохина в ст. Бессергеневской, Октябрьского района, Ростовской области) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
224 | КТП-6/0,4 кВ (0,8 км на север от жилого дома №2 по ул. Семисохина в ст. Бессергеневской, Октябрьского района, Ростовской области) | (0,8 км на север от жилого дома №2 по ул. Семисохина в ст. Бессергеневской, Октябрьского района, Ростовской области) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
225 | КТП-1101 10/0,4 кВ (г. Новочеркасск, ул. Железнодорожная, 14Б) | (г. Новочеркасск, ул. Железнодорожная, 14Б) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
226 | КТП-1046 10/0,4 кВ (г. Новочеркасск, ул. Железнодорожная, 14Б) | (г. Новочеркасск, ул. Железнодорожная, 14Б | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
227 | КТП-1009 6/0,4кВ (г.Новочеркасск, ул. Западенская балка, 45) | (г.Новочеркасск, ул. Западенская балка, 45) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
228 | КТП-6/0,4 кВ (хутор Большой Мишкин, ул. Рабочая 39-А) | (хутор Большой Мишкин, ул. Рабочая 39-А) | 2 | 0,63+0,63 | 0,63+0,63 | 6 | 1.26 | 0 | 0
229 | КТП-А0498 10/0,4кВ (г.Новочеркасск, ул. Коммунальная, 2-Б) | (г.Новочеркасск, ул. Коммунальная, 2-Б) | 1 | 0.063 | 0.063 | 6 | 0.063 | 0 | 0
230 | ТП-35/0,4кВ (г.Новочеркасск, пр. Баклановский, 119-Б) | (г.Новочеркасск, пр. Баклановский, 119-Б) | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0
231 | ТП-1079 6/0,4кВ (г.Новочеркасск, пр. Баклановский, 119-Б) | (г.Новочеркасск, пр. Баклановский, 119-Б) | 1 | 0.56 | 0.56 | 6
232 | КТП-1048 10/0,4 кВ (п. Лугового, ул. Крыжановского, 40) | (п. Лугового, ул. Крыжановского, 40) | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
233 | КТП-1639 | Ростовская обл., Аксайский р-н, х.Александровка | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
234 | КТП-1850 | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
235 | КТП-1360 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрождённый | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
236 | КТП-1359 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрождённый | 1 | 0.32 | 0.32 | ё0 | 0.32 | 0 | 0
237 | КТП-1358 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрождённый | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
238 | КТП-1297 | Ростовская обл., х. Алитуб, СНТ «Заречный» | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
239 | КТП-1875 | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
240 | КТП-1422 | Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
241 | КТПН-1878 1000кВА 10/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
242 | КТПН-1792 630кВА 6/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
243 | КТПН-1741 630кВА 6/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
244 | 2БКТП-2500 кВА 6/0,4 кВ | г. Ростов-на-Дону, Краснодарская 169б | 2 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0
245 | КТП-1769 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Речников, 23 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
246 | КТП-1108/100 кВА | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Российский, ул. Молодёжная, 6а | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
247 | КТП-10/0,4кВ №1560 250 кВА | Ростовская обл., Аксайский р-н, Ольгинское с.п., ул. Левобережная, 3а | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
248 | КТП 1563 | Ростовская обл., Аксайский р-н, АО «Аксайское», поле №58 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
249 | КТП 1956/400 10/0,4кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, Ольгинское с.п. | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
250 | ТП-03148 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Карла Либкнехта 112 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
251 | ТП №5004 160/6/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Пороховая Балка | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
252 | КТП-250 кВА 6/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0.25 | 0 | 0
253 | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА №1590 | Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Махин, ул. Атаманская, 1 Б | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
254 | РП-ТП-1677 | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/3 | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
255 | КТП № 1980 | Ростовская обл., Аксайский р-н, с/х АО «Аксайское», поле №57 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
256 | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №1545 | Ростовская обл., Аксайский р-н | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
257 | КТП 10/0,4 кВ №1844 | Ростовская обл., Аксайский р-н | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
258 | КТП 10/0,4 кВ 63 кВА № 1485 | Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Ольгинская | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
259 | КТП-1861 630/10/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
260 | КТП-1862 630/10/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
261 | КТП-1970 400/10/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
262 | КТП-2002 10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
263 | КТП-1969 | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
264 | КТП-1997 | Ростовская обл, Аксайский р-н п. Реконструктор | 2 | 0.25 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0 | 0
265 | КТП-1980 1000кВА 10/0,4кВ | Ростовская обл., Аксайский р-н, с/х АО «Аксайское», поле №57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
266 | КТП-3001 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Набережная, 199 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
267 | ТП-3003 КСУ 630 кВА 6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Набережная, 199 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
268 | ТП-3002 СЛИП 630 кВА 6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Набережная, 199 | 1 | 0.63 | 0.63 | 6 | 0.63 | 0 | 0
269 | КТП-3147 ЛПК 160 кВА 6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Набережная, 199 |  |  | 160 | 160
270 | КТП-1389 100 кВА 10/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Заречная, 7Б | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
271 | КТП-1168 160 кВА 10/0,4кВ | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
272 | КТП-3140 100 кВА 6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Чапаева, д.330/35 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
273 | КТП 400 кВА 6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Кобякова, д.4/ул. Зелёная, д.12 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0
274 | КТПН-Т-КВ-160-6/0,4кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Западная, д.60 | 1 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.16 | 0 | 0
275 | ТП-1 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
276 | ТП-3 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
277 | ТП-4 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
278 | ТП-7 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
279 | ТП-8 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
280 | ТП-9 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина,1. | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
281 | ТП-03075 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Шолохова, 3. | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
282 | Двух трансформаторная ЗТП б/н |  | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
283 | КТП-1417 | Ростовская обл., г. Аксай, Новочеркасское шоссе, д 2. | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
284 | 2БКТП-100 кВА 6/0,4 кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Шолохова, 1б. | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
285 | КТП-1053 | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Возрождённый | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
286 | КТП-1081 | Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Будённовская, 192 | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
287 | КТП-1030 | Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 83 | 1 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0.16 | 0 | 0
288 | КТП-04083 | Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Флерова, 16А | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
289 | КТП-4005 | Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Трамвайная, 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0
290 | РП-ТП-6/0,4кВ №03077 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Промышленная, 2. | 2 | 0.63 | 1.26 | 10 | 1.26 | 0 | 0
291 | КТП-10/0,4кВ №1878 | Ростовская обл., Аксайский р-н, с/х АО «Аксайское», поле №57. | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
292 | КТП-1688 400 кВА | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Индустриальная, 24 | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
293 | КТП-03040 250 кВА | Ростовская обл., г. Аксай, Новочеркасское шоссе, 1А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
294 | КТП-1672 | Ростовская обл., г. Аксай, Новочеркасское шоссе, 1А | 1 | 0.25 | 0.25 | 10 | 0.25 | 0 | 0
295 | КТП-1924 | Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, 310б | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
296 | КТП-1593 | Ростовская обл., Аксайский р-н, АО «Темерницкое», поле №26 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
297 | КТП-1896 | Ростовская обл., Аксайский р-н, АО «Темерницкое», поле №26 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
298 | 2КТПН-1000/6/0,4 кВ | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, дом 2. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0
299 | КТП-03042 | Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина, 43 б | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
300 | КТП-0348 | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Карла Либкнехта 112 |  |  | 630+630=1260 | 1260
301 | ТП-0109 | Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Камышеваха, ул. Металлургическая, 6-а | 1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.4 | 0 | 0
302 | КТП-6/0,4кВ №03130 | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Западная, 1-а | 2 | 0.63 | 1.26 | 6 | 1.26 | 0 | 0
303 | 2КТПН 10/0,4 кВ №1930 | Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, пр. Ленина, 58. | 2 | 1.25 | 2.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0
304 | КТП-1666 630 кВА | Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Строительная, 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 10 | 0.63 | 0 | 0
305 | БКТП 10/0,4 кВ №1644 2х400 кВА | Ростовская обл., Аксайский р-н, поле №17 | 2 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.8 | 0 | 0
306 | ТП - 0303 2х250 кВА 6/0,4 кВ | Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а | 2 | 0.25 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0

## Аренда2022
[13 empty] | 0 |  |  | 0
Приложение № 8
к заключению № 40.2/418 от 06.05.2020
Аренда объектов электроэнергетики, иных объектов производственного назначения, в том числе машин и механизмов, которые участвуют в процессе снабжения электрической энергией потребителей
ООО «ТЭК»
|  | ВСЕГО заявка (предложение), на очередной период регулирования, 2022 год | [5 empty] | 0 | тыс.руб.
| О | [15 empty] | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О
|  | № п/п | № договора | Дата договора | Период действия договора аренды | Арендодатель | Собственник арендованных объектов | Наличие регистрации в Росреестре (+ номер и дата) | Объекты аренды | Адрес объектов аренды | Количество арендуемого оборудования в условных единицах, у.е. | Размер арендной платы в год по заявке ТСО, тыс.руб. | Расчет размера арендной палаты в соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования (заявка ТСО), тыс.руб. | [8 empty] | Размер арендной платы в год по п.28 Основ ценообра-зования, тыс.руб. | Расчет размера арендной палаты в соответствии с пп. 5 п. 28 Основ ценообразования (предложение РСТ), тыс.руб. |  |  |  | Размер арендной платы в год по предло-жению РСТ, тыс.руб. | Отклонение, тыс.руб. | Ссылка на местонахождение обосновывающих материалов в деле | Примечание (расчет и(или) основания, по которым отказано во включении в тариф расходов, предложенных организацией)
[13 empty] | Всего | в том числе | [8 empty] | в том числе
[14 empty] | амортизация | налог на имущество | иные обяз. платежи, в том числе: | Размер налога на землю | УСН/ ЕСХН | Прочие расходы (указать какие) | Прочие расходы (указать какие) | Прочие расходы (указать какие) |  | амортизация | налог на имущество | Размер налога на землю | УСН/ ЕСХН
t | 0 |  | ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Лист3
Данные на 18.08.2022
| Номинальная мощность трансформаторов, кВА | ВЛ, км |  |  |  |  | КЛ, км |  |  |  | Подстанции, шт. |  |  | ТП, КТП, шт. |  |  |  | Воздушный выключатель | Масляный выключатель | Выключатель нагрузки | Статические конденсаторы | Количество условных единиц
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Примечание: металл, ж/бетон, дерево | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | Количество силовых трасформаторов/их напряжение | Столбовая (мачтовая) | Однотранс-форматорная | Двухтранс-форматорная | Мачтовая | /указать уровень напряжения в примечании | /указать уровень напряжения в примечании | /указать уровень напряжения в примечании | /указать уровень напряжения в примечании
Итого по оборудованию | 99472.25 | 0 | 0 | 18.678 | 35.99 |  | 0 | 0 | 71.854 | 3.285 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 | 35 | 0 | 0 | 125 | 250 | 0 | 1711.6893
Итого по оборудованию в собственности ТЭК | 10306 |  |  | 3.364 | 18.385 |  |  |  | 5.521 | 0.485 |  |  |  |  | 17 | 5 |  |  | 1 | 32 |  | 182.7109
Итого по оборудованию в собственности НЭСК | 5160 |  |  | 2.207 | 0 |  |  |  | 0.903 | 2.242 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 0 | 18 |  | 76.7416
Итого по оборудованию в Аренде у иных лиц | 84006.25 |  |  | 13.107 | 17.605 |  |  |  | 65.43 | 0.558 |  |  |  |  | 75 | 29 |  |  | 124 | 200 |  | 1452.2368
Динамика показателей ООО "ТЭК" в 2022 году:
| АРЕНДА | [5 empty] | СОБСТВЕННОСТЬ
| заключённых договоров аренды | трансформаторных подстанций, шт | присоединённая мощность, кВА | протяжённость КЛ, км | протяжённость ВЛ, км | условных единиц, ВСЕГО | заключённых договоров купли-продажи, шт | трансформаторных подстанций, шт | присоединённая мощность, кВА | протяжённость КЛ, км | протяжённость ВЛ, км | условных единиц, ВСЕГО | точек присоединения по ЮЛ | точек присоединения МКД и СНТ | точек присоелинения физ.лиц | всего точек присоединения | исполнено договоров по тех.прису, шт | мощность по тех.прису | построено ТП, шт | мощность построенных ТП, кВА | построенно КЛ, км | построено ВЛ, км
на 01.01.2022 | 42 | 86 | 76366 | 54.073 | 19.635 | 1233.47 | 13 | 12 | 4246 | 3.601 | 8.851 | 108.05 | 242 | 28 | 257 | 527 | - | - | - | - | - | -
с 01.01.2022 по 31.03.2022 | 7 | 8 | 2210 | 0.27 | 0.732 | 40.85 | 2 | 1 | 1030 | 0.269 | - | 17.2 | - | - | - | - | 28 | 672.9 | 1 | 630 | 0.74
с 31.03.2022 по 30.06.2022 | 8 | 13 | 8680 | 9.089 | 12.097 | 217.6 | 4 | 4 | 2420 | 1.22 | 12.084 | 36.19 | - | - | - | - | 8 | 780 | 1 | 40 | - | 0.145
с 01.07.2022 по 18.08.2022 | 6 | 10 | 5190 | 6.546 | 0.06 | 86.577 | 3 | 3 | 1060 | 0.35 | - | 8.545 | 281 | 28 | 978 | 1287 | 8 | 575 | 2 | 880 | 0.495 | -
ИТОГО ЗА 2022 год | 21 | 31 | 16080 | 15.905 | 12.889 | 345.027 | 9 | 8 | 4510 | 1.839 | 12.084 | 61.935 | 281 | 28 | 978 | 1287 | 44 | 2027.9 | 4 | 1550 | 1.235 | 0.145
ИТОГО НА 18.08.2022 | 61 | 114 | 89166.25 | 69.133 | 32.919 | 1528.97 | 22 | 20 | 8756 | 5.44 | 20.935 | 169.985 | 281 | 28 | 978 | 1287 | 44 | 2027.9 | 4 | 1550 | 1.235 | 0.145